Простые правила, чтобы избежать больших проблем при эксплуатации газового оборудования!

Из года в год в Республике Беларусь регистрируются несчастные случаи в результате беспечного пользования бытовым газовым оборудованием. Соблюдение потребителями газа самых элементарных правил, изложенных в руководстве по эксплуатации газового оборудования, а также в Правилах пользования газом в быту, помогло бы избежать происшествий.

Не относитесь беспечно к своей жизни и жизням ваших родных и близких.

Одно из основных правил безопасности следить за исправностью газового оборудования. Каждый собственник обязан обеспечивать его надлежащее техническое состояние, своевременно заключать договор на техническое обслуживание с обслуживающими организациями и обеспечивать доступ для его проведения.

Залог безопасности заключается в использовании ряда правил пользования газом в быту :

не пользуйтесь газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности;

не допускайте к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием — детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

не оставляйте открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

не оставляйте без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме  рассчитанного на непрерывную работу, оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

не используйте газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений; не сушите вещи над пламенем горелок газовой плиты;

не эксплуатируйте баллоны с утечками газа или признаками износа уплотнительных  материалов, механическими повреждениями, не храните баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии;

своевременно обеспечивайте проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, не препятствуйте работе систем вентиляции и дымоудаления.

Помните! В случае обнаружения запаха газа, первым делом следует прекратить его подачу. Для этого необходимо прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 104, далее действовать согласно указаниям диспетчера.

Немаловажным фактором безопасного использования газоиспользующего  оборудования является работоспособность дымовых и вентиляционных каналов. Для  полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Самым простым и  доступным способом проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах является проверка с помощью листа тонкой бумаги. Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке, если бумага притягивается, тяга есть. Для проверки тяги в дымовых каналах котлов приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну котла или колонки. Если бумага притягивается, тяга есть.

Декоративные решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить приток свежего воздуха.

Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, придерживайтесь элементарных правил. Пользуйтесь газом безопасно! Берегите себя и своих близких!

Нарушение Правил пользования газом в быту может привести к трагедии:

09.012026 г. в г. Минск, ул. Алтайская д.50 кв. 1 произошло отравление угарным газом 2-ух человек. Причина:

эксплуатация отопительного газового котла при негерметичном соединении дымоотводящего патрубка и дымохода;  отсутствие автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа.

14.012026 г. в г. Гродно, пер. Дзержинского д.З кв.42 в результате воспламенения одежды от пламени газовой конфорки получила ожоги гражданка 1948 г. р.

Причина:

неосторожное обращение с огнём (в результате ухудшения состояния здоровья, потеряв равновесие и облокотившись о газовую плиту, произошло соприкосновение одежды потерпевшей с пламенем горелки газовой плиты);

23.01.2026 г. в г. Лида, ул. Жемчужная ДА произошло отравление угарным газом 4ёх человек (матери и троих детей). Причина:

эксплуатация отопительного газового котла при отсутствии тяги (недостаточная тяга в дымовом и вентиляционном каналах, расположение ДВК ниже границы зоны ветрового подпора, наличие защитного зонта над оголовком дымового канала, недостаточность притока наружного воздуха в помещение мини-котельной во время работы отопительного котла);

отсутствие автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа.

27.012026 г. в г. Витебск, пр-т Московский д.27 кв. 15 в результате воспламенения одежды от пламени газовой конфорки получил ожоги хозяин квартиры 1947 г. р.

Причина:

неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи на газовой плите.

02.02.2026 г. в г. Гродно, ул. Межевая д. 12 произошло отравление угарным газом З-ёх человек. Причина:

эксплуатация проточного газового водонагревателя при периодическом  опрокидовании тяги в вентиляционном канале при закрытых окнах; - присоединение вытяжного устройства к вентиляционному каналу;

неработоспособное состояние автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа (без элементов питания).

03.02.2026 г. в аг. Улуковье, ул. Школьная д. Гомельский р-н произошло отравление угарным газом 3-ёх человек. Причина:

несоблюдение правил пользования газоиспользующим оборудованием (отопительным газовым котлом) в связи с образованием наледи на коаксиальном дымоходе, которое привело к затруднению выхода дымовых газов, имеющих высокую температуру, образовалось отверстие в нижней части дымоотводящего патрубка (выполненного из пластмассы), через которое угарный газ поступал в помещение;    отсутствие автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа.

06.02.2026 г. в г. Минск, ул. Волоха д.37 кв.49 произошло отравление угарным газом З-ёх человек (матери и двоих детей). Причина:

эксплуатация проточного газового водонагревателя при отсутствии тяги

(неисправность дымовых и вентиляционных каналов);   отсутствует сигнализатор обнаружения угарного газа.

07.03.2026 г. в г. Могилёв, ул. Турова д. 14 кв. 76 потребитель газа 1957 г. р., находясь в нетрезвом состоянии, при приготовлении пищи оставил без присмотра включенную газовую плиту, в результате чего произошло возгорание в помещении кухни с последующим повреждением газовой плиты, мебели и внутренней отделки кухни. Потребитель был найден сотрудниками МЧС в соседней комнате. работающей газовой плиты без присмотра.

24.03.2026 г. в д. Казимировка, ул. Молодёжная д.39 кв.3 Гродненского района в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме получил ожоги П степени 2594, ожоги лица, спины, верхних и нижних конечностей, закрытый перелом правого предплечья мужчина 1972 года рождения.

04.04.2026 г. в г. Речице Гомельской области по ул. Советской д.83А кв.61 в результате загорания одежды при приготовлении пищи на газовой плите получила  ожоги хозяйка квартиры 1939 г. р.

10.06.2026 г. в г. Орша Витебской области по ул. 1 Мая д.91 в результате загорания одежды при приготовлении пищи на газовой плите получила ожоги хозяйка квартиры 1947 г. р. Причина: - неосторожное обращение с огнём (в результате ухудшения состояния здоровья, потеряв равновесие и облокотившись о газовую плиту, произошло соприкосновение одежды потерпевшей с пламенем горелки газовой плиты).

20.06.2026 г. в д. Новая Добосна Могилёвской области Кировского района по ул. Садовой д.7 при розжиге плиты загорелась одежда при эксплуатации газобаллонной установки сжиженного углеводородного газа получил ожоги пламенем 8 0/0 тела I-II ст. хозяин дома 1983 г. р. Причина: - неосторожное обращение с огнём при пользовании газовой плитой.